## Denetleme Formu
………………. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİ
OKUL/KURUM İSG DURUM DEĞERLENDİRME FORMU
Okul Adı | [7 empty] | Tarih
Okulun Adresi | [7 empty] | Kat Sayısı
Binanın Yaşı
Telefon | [7 empty] | Tehlike Sınıfı
Personel Dağılımı
Kadrolu | [6 empty] | Kadrosuz
| Öğretmen | 0 |  | Hemşire |  |  | Ücretli Öğretmen
| Memur | 0 |  | Şef |  |  | İşkur
| Hizmetli | 0 |  | Teknisyen |  |  | Hizmet Alımı
| İşci | 0 |  | 4C |  |  | Toplam
Toplam |  |  |  | Toplam |  |  | Genel Toplam
İSG Genel Değerlendirmesi
Sıra no | Kontrol Edilen Birim | [7 empty] | Evet | Hayır | Devam Ediyor | Açıklama
1 | Çalışan temsilcisi seçimi yapılmış mı ?
2 | İSG Kurulu var mı ?
3 | Kurul Toplantıları yapılıyor mu toplantı tutanakları İsg Klasöründe mevcut mu? (İSG Klasöründe açılacak olan Kurul tutanakları Dosyasında muhafaza edilmesini söyleyin)
4 | Risk analiz ekibi oluşturulmuş mu?
5 | MEBBİS’de Risk Analizi veri girişleri yapılmış mı?
6 | Tespit ve Öneri Defteri var mı ?
7 | Okul/ Kurum girişinde herkesin görebileceği bir yere İSG Panosu hazırlanmış mı?
8 | Tüm birimlerde çalışanların görev tanımları ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler dikkate alınarak hazırlanıp kişilere tebliğ edilmiş mi ? ( Standart bir form oluşturun ve bu forma göre görev tanımlarının yazılmasını ve bir örneklerinin İSG Klasöründe açılacak olan Görev Tebliğleri Dosyasında muhafaza edilmesini söyleyin )
9 | İSG Klasörü oluşturulmuş ve iç dosyalar hazırlanmış mı ? (İSG Klasöründe olması gereken dosyalarla ilgili bir sistem geliştirin bu sistemi yazılı olarak işveren/ işveren vekiline verin ve hazırlanmasını isteyin)
ACİL DURUM | ACİL DURUM
10 | Acil Durum Eylem Planı var mı?
11 | Acil Durum Tahliye Planları yapılmış mı?
12 | Acil Durum Aydınlatması (şarjlı armatür olması lazım jeneratör sayılmaz)
13 | Acil Durum Eylem Talimatları Asılmış mı?
14 | Acil Durum Ekipleri Belirlenip Tebliğ Edilmiş mi (İSG Klasöründe açılacak olan Görev Tebliğleri Dosyasında muhafaza edilmesini söyleyin )
15 | İlkyardım Ekibindeki personel ilkyardımcı sertifikasına sahip mi? (İSG Klasöründe açılacak olan Belge Dosyasında bir kopyasının muhafaza edilmesini söyleyin )
YANGIN VE YANGIN DONANIMLARI
16 | Yangın Denetim Raporu var mı?
17 | Mevzuata uygun silikon hortumlu yangın hortumlarının bulunduğu yangın dolabı var mı?
18 | Yangın dolapları kullanım talimatları var mı?
19 | Yangın merdivenleri var mı? (Dış merdivenler Z merdiven olmalı daire merdivenlerin değişmesi gerekiyor. Yangın merdivenleri aynı zamanda ACİL ÇIKIŞ olarak kabul ediliyor. Bu nedenle her binada en az iki yangın merdiveni yada yönetmeliğe uygun korunumlu iki adet ACİL ÇIKIŞ olması esas. )
20 | Çatıda elektrik tesisatı var mı? (Varsa Çelik Boru içerisinden geçirilmeli yada kaldırılmalı. )
21 | Çatıda yanıcı, patlayıcı malzeme var mı?
22 | Yangın merdivenlerinde dikey önlem almaya gerek var mı? (Sahanlık boşlukları )
23 | Yangın donanımları ve pompalarının periyodik kontrolü yapıldı mı?
24 | Aktif Yangın alarm sistemi var mı ? (400 m2’den fazla olan iki kat ile dört kat arasındaki veya kat sayısı dörtten fazla olan bütün binalarda olmak zorunda)
25 | Yangın alarm düğmesi uyarı levhası var mı? (Tercihen fotolümenli )
26 | Yangın söndürme tüpleri yeterli mi? (Düşük tehlike sınıfında her 500 m2 yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.)
27 | Yangın söndürme tüpleri görünür yerde olup yerden 90 cm yüksekliğe duvara monte edilmiş mi? (Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.)
28 | Yangın söndürme tüpleri periyodik kontrolleri yapılmış mı? (Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır. )
29 | Yangın tatbikatları yapılmış mı?
30 | Niteliklerine göre yangın tüpü kullanma talimatları var mı?
31 | Yangın Tüplerini gösteren uyarı levhası var mı? (Tercihen fotolümenli)
32 | Aktif Duman Algılama Sensörleri Var mı? (Okullarda Yapı yüksekliği 21,5 m den büyük veya toplam kapalı alanı 5000 m2’yi aşan binalara otomatik yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir. Konaklama Amaçlı Binalar Yapı yüksekliği 6,5 m den büyük veya toplam kapalı alanı 1000 m2’yi aşan binalara otomatik yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir.)
ACİL ÇIKIŞLAR
33 | Acil çıkış var mı ? ( 2 acil çıkış olması gerekiyor ) BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Acil çıkış zorunluluğu MADDE 39- (1) Bütün yapılarda, aksi belirtilmedikçe, en az 2 çıkış tesis edilmesi ve çıkışların korunmuş olması gerekir. (2) Çıkış sayısı, 33 üncü madde esas alınarak belirlenecek sayıdan az olamaz. Aksi belirtilmedikçe, 25 kişinin aşıldığı yüksek tehlikeli yerler ile 50 kişinin aşıldığı her mekânda en az 2 çıkış bulunması şarttır. Kişi sayısı 500 kişiyi geçer ise, en az 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçer ise, en az 4 çıkış bulunmak zorundadır.
34 | Acil çıkış kapıları mevzuata uygun olarak dışarı doğru açılır ve yangına dayanımlı olarak tesis edilmiş mi ?
35 | Acil çıkış kapılarında mevzuata uygun Acil Çıkış Kapısı uyarı levhası tesis edilmişi mi ?
36 | Işıklı acil çıkış levhaları yönetmeliğe uygun olarak tesis edilmiş mi ?
37 | Acil durumlarda 60 dk yanacak şekilde Şarjlı armatürler tesis edilmiş mi? (Şarjlı armatür olması lazım jeneratör sayılmaz )
38 | Şarjlı armatürler çalışıyor mu ?
ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA TESİSATI/ PARATONER/ PARAFUDUR/TRAFO | ELEKTRİK VE TOPRAKLAMA TESİSATI/ PARATONER/ PARAFUDUR/TRAFO
39 | Elektrik ve Topraklama Periyodik Bakımları yetkili kişilere yaptırılıp evrakları dosyalandı mı?
40 | Ana pano odası var mı ?
41 | Ana Panoda Yangın Rölesi var mı ? (300 mA)
42 | Ana panoda otomatik sigorta mı tesis edilmiş ?
43 | Ana panoda bulunan dağıtım sigortalarında etiketleme yapılmış mı ?
44 | Ana pano odasında zemin ve duvarlar kuru mu ?
45 | Ana pano önünde yalıtımlı paspas var mı?
46 | Ana pano odasının depo olarak kullanılıyor mu ?
47 | Ana pano odasında jeneratör, kalorifer kazanı gibi aktif iş ekipmanları var mı ?
48 | Ana pano kapaklarında sağlık ve güvenlik işareti tesis edilmiş mi?
49 | Ana pano odasına ait kapıda Sağlık ve Güvenlik işaretleri var mı ?
50 | Ana pano odası kilitli mi ?
51 | Ana pano odasında gazlı yangın söndürücü var mı ?
52 | Ana pano odasında havalandırma var mı ?
53 | Ana panoda parafudur var mı ? (Aşırı gerilim ve yıldırım koruması ve yıldırım koruma sistemi olan binalarda zorunlu )
54 | Tali panolarda Kaçak Akım Rölesi ( KAR ) ( 30 mA )
55 | Tali panolarda otomatik sigorta mı tesis edilmiş ?
56 | Tali pano Kapakları kilitleri var mı ?
57 | Tali panolarda bulunan sigortalarda dağıtım etiketleri tesis edilmiş mi ?
58 | Tali panolarda sağlık ve güvenlik işareti var mı ?
59 | Paratoner var mı ?
60 | Paratoner periyodik bakımı yetkili kişilerce yapılıp evrakları dosyalandı mı ?
61 | Okul bahçesinde açık trafo var mı ?
62 | Okul bahçesinde kapalı trafo var mı ?
63 | Açık/ kapalı trafolarla ilgili gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınmış mı ?
64 | Okul bahçesine yakın ancak dışında açık/ kapalı trafo var mı ?
65 | Okul bahçesinde yüksek gerilim / elektrik direği var mı?
66 | Okul bahçesi üzerinden elektrik telleri geçiyor mu?
ISI ODASI | ISI ODASI
67 | Isı odasında kullanılan yakıt türü doğal gaz/ katı yakıt
68 | Yakıt kazanı periyodik bakımı yapılmış mı?
69 | Kazan dairesi periyodik baca temizliği ve bakımı yapılıyor mu? Yapılan bakım tutanak haline getirlmiş mi?
70 | Kazan dairesi yangın tüpü var mı ? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Madde 54. 8. Fıkra. (8) Kazan dairesinde en az 1 adet 6 kg’lık çok maksatlı kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ve büyük kazan dairelerinde en az 1 adet yangın dolabı bulundurulur.
71 | Doğal gaz kazan daireleri için gaz algılama sistemi var mı?
72 | Kazan dairelerinin depo olarak kullanılıyor mu? Isınma ve sigara içme amaçlı kullanılıyor mu?
73 | Kazan Yakma İşletmeciliği belgesi var mı ? (Evrakı kontrol ediniz ve asılı olmasını sağlayınız . )
74 | Katı/ doğal gaz kazanı yakma talimatları var mı?
75 | Kazan dairesi acil butonu var mı?
76 | Kazan dairesi tali pano kaçak akım rölesi ( KAR ) var mı?
77 | Kazan dairesi ikinci çıkış kapısı var mı ? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Madde 54. 3. Fıkra. (5) Isıl kapasiteleri 50 kW-350 kW arasında olan kazan dairelerinde en az bir kapı, döşeme alanı 100 m2’nin üzerindeki veya ısıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde en az 2 çıkış kapısı olur. Çıkış kapılarının olabildiği kadar biribirinin ters yönünde yerleştirilmesi, yangına en az 90 dakika dayanıklı, duman sızdırmaz ve kendiliğinden kapanabilecek özellikte olması gerekir.
78 | Kazan dairesi zemin deformasyonu mevcut mu?
79 | Kazan dairesi çalışanı için Kişisel Koruyucu Donanımlar mevcut mu?
80 | Kazan dairesinde ilkyardım dolabı bulunuyor mu? Malemeler eksiksiz mi?
81 | Kazan dairesi havalandırma var mı ?
82 | Kazan dairesindeki aydınlatma tesisatı yönetmeliğe uygun mu ? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Doğalgaz kullanım esasları MADDE 112- C )Kazan dairelerinde aydınlatma sistemleri; tavandan en az 50 cm sarkacak şekilde veya üst havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde veya yan duvarlara etanj tipi fluoresan veya contalı glop tipi armatürler ile yapılır ve tesisat antigron olarak tesis edilir.)
83 | Kazan dairesi kapısı sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmiş mi?
84 | Kazan dairesi içerisinde sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmiş mi?
JENERATÖR | JENARATÖR
85 | Jeneratör var mı ?
86 | Jeneratör ruhsatı var mı ?
87 | Jeneratöre ayrı bir oda da ya da dışarda ayrı bir bölmede mi? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Madde :66 a) Jeneratörün kurulacağı odanın duvarları, tabanı ve tavanı en az 90 dakika süreyle yangına dayanabilecek şekilde yapılacaktır.
88 | Jeneratör odasında yangın söndürücü var mı ?
89 | Egzoz dumanı için gerekli havalandırma var mı ?
90 | Jeneratör çalıştırma talimatları asılı mı ?
91 | Jeneratör periyodik bakımı yapılmış mı ? ( Evrakları kontrol ediniz )
92 | Jeneratör odasının depo olarak kullanılıyor mu ?
93 | Jeneratör odasında sağlık ve güvenlik işaretleri tesis edilmiş mi ?
ASANSÖR | ASANSÖR
94 | Asansör ruhsatı var mı?
95 | Asansör periyodik bakımı yapılmış mı?
96 | Asansör güvenlik bantı ( açıklama yazınız tarihin geçip geçmediği )
97 | Asansör makine odası tali pano kaçak akım rölesi var mı?
98 | Asansör sağlık ve güvenlik şartları işaretleri ( Asansörler kaçış yolu değildir ) tesis edilmiş mi?
HİJYEN BELGESİ | HİJYEN BELGELERİ
99 | Temizlik ve Mutfak işlerinde çalışanların HİJYEN BELGELERİ
MUTFAK YEMEKHANE | MUTFAK/ YEMEKHANE
100 | Mutfak iş ekipmanlarının kullanım talimatları asılmış mı?
101 | Mutfak iş ekipmanlarının periyodik bakımları yapılmış mı?
102 | Mutfak hijyen kurallarının yer aldığı HİJYEN ÇALIŞMA TALİMATI var mı?
103 | Mutfak ıslak zemin uyarı levhası tesis edilmiş mi?
104 | Davlumbazda otomatik merkezi sistem söndürme düzeneği var mı ? BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Madde 57. 1. Fıkra. MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100'den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması şarttır.
105 | Mutfakta yangın söndürme tüpü (100 ve üzeri kapasitede yemek çıkaran tüm birimlerde 25 kğ lık yangın tüpü ayrıca bulundurulacaktır. )
106 | Kullanılan tüpler için dışarıda korunaklı ve hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde bir yapı içerisine alınmış mı? Dolu tüpler ve boş tüpler biribirinden ayrı kısımlarda mı?
107 | Bina dışından ocağa yapılan LPG tüp bağlantıları bakır borularla yapılmış mı?
108 | Tüm çalışanlar hijyen eğitimi almış mı? (Belgeleri kontrol ediniz )
109 | Mutfakta ilkyardım dolabı var mı?
110 | Mufak çalışanlarına KKD sağlanmış mı? Düzenli kullanılıyor mu?
111 | Yemekhane çalışma talimatı asılmış mı?
112 | Mutfakta ilaçlama yapılmış mı ? ( Evraklarına bakınız )
113 | Mutfakta dolaplar sabitlenmiş mi ?
114 | Kesici ve delici aletler güvenli olarak düzenlenmiş mi ? ( Kılıfları ve askılıkları olmalı )
SİSTEM ODASI | SİSTEM ODASI
115 | Sistem odası var mı ?
116 | Sistem odası zorunlu teçhizat dışında depo alanı olarak kullanılıyor mu )
117 | Sistem odasında gazlı yangın söndürücü tesis edilmiş mi ?
118 | Sistem odası aynı zamanda ofis veya danışma / hizmetli personel odası olarak kullanılıyor mu ? )
119 | Sistem odasının kapısında GÖREVLİDEN BAŞKASI / YETKİLİ PERSONELDEN BAŞKASI GİREMEZ uyarı levhası tesis edilmiş mi ?
KLİMA | KLİMA
120 | Klima kullanılıyor mu ?
121 | Klimaların periyodik bakımları yaptırıldı mı? Evraklar var mı?
YATAKHANE/BANYO KULLANIM TALİMATLARI | YATAKHANE VE BANYO KULLANIM TALİMATLARI
122 | Yatakhane kullanım talimatları görünür ve okunur şekilde asılmış mı ? (elektrikli cihazların kullanımı dahil )
123 | Banyo kullanım talimatları görünür ve okunur şekilde asılmış mı ?( elektrikli cihazlar dahil )
124 | Banyo ve lavabo ıslak zeminleri için kaygan zemin uyarı levhası tesis edilmiş mi ?
125 | Banyo ve lavabolarda El Hijyeni ile ilgili uyarıcı levhalar tesisi edilmiş mi ?
126 | Tuvalet kabinlerinde kapaklı çöp bidonları var mı?
PANSİYON | PANSİYON
127 | Okul/ kurumun pansiyonu var mı ? ( Pansiyon için bu formda yer alan tüm bilgiler ayrıca doldurulacaktır. )
KAPILAR | KAPI
128 | Sınıflarda kapılar dışarı doğru mu açılıyor ?
129 | Dışarı doğru açılan kapılar için güvenlik aparatları tesis edilmiş mi ?
130 | Kapı kolları güvenlik açığına neden olabilecek nitelikte mi ?
131 | Bina giriş kapıları dışarı doğru açılıyor mu ?
132 | Kapı kolları için güvenlik önlemi alınmış mı ?
PENCERE | PENCERE
133 | Pencere güvenlik aparatları tesis edilmiş mi ? ( Koridorlar dahil )
MERDİVENLER VE GENEL | MERDİVENLER ve GENEL
134 | Merdiven kaymazları tesis edilmiş mi ?
135 | Merdiven boşlukları var mı ?
136 | Merdiven boşluklarına güvenlik önlemi alınmış mı ?
137 | Merdiven başı korkuluklarında güvenlik önlemi alınması gerekli mi ?
138 | Merdiven korkulukları sağlam mı ? (Yeni binalarda krom merdiven korkulukları kullanılmakta ve esneme –gevşeme ve aparat düşmeleri söz konusu )
139 | Hareketli nesnelerin sabitlenmiş mi ? ( Depo, arşiv, idari odalar sınıflar mutfak )
140 | Bina depreme dayanıklılık raporu var mı? ( Evraklara bakınız )
141 | Merdiven basamakları arasında yükseklik farkı var mı?
BAHÇE | BAHÇE
142 | Bahçede bulunan ağaçların sağlamlık kontrolü yaptırılmış mı ?
143 | Bahçede bulunan oturma ekipmanlarının periyodik kontrolü ve kayıt altına alınmakta mı ?
144 | Bahçenin ilaçlanması yapılmış mı ?
145 | Bahçe ilaçlanması sonrasında uyarı levhası var mı ?
146 | Bahçede bulunan spor ekipmanları için darbe emici var mı ?
147 | Bahçe zemini düzgün mü?
148 | Toplanma alanı yeri belirlenmiş ve tabela konulmuş mu?
149 | Bahçede bulunan direkler sabitlenmiş ve sağlam mı?
150 | Bahçede kaygan zemin ve merdiven var mı
151 | Kaygan zemin ve merdivenler için önlem alınmış mı?
152 | Camlardan ve çatıdan düşebilecek cisimlere karşı uyarı levhası asılmış mı?
153 | İstinat duvarı ve korkuluklar güvenliği sağlayacak kadar yüksek mi?
154 | Korkuluklarda sivri kısımlar mevcut mu?
DİĞER
Okul / Kurum
İşveren / İşveren Vekili |  |  |  |  | İlçe Koordinatörü
| Adı Soyadı |  | : |  | Adı Soyadı | :
| Ünvanı |  | : |  | Ünvanı | :
| Telefon |  | : |  | Telefon | :
| İmza |  | : |  | İmza | :